JUDO Probewasserkühler

zur Entnahme und Kühlung heißer Wasserproben, um exakte Ergebnisse bei der Wasseruntersuchung zu erreichen.

Ausführung: Behälter aus Stahl, geschweißt, PN 10, mit allen erforderlichen Anschlüssen, eingebauter Kühlschlange aus Edelstahl, sowie allen erforderlichen Absperr- und Regelorganen, Halter aus Stahl und einem Probenahmegefäß aus Glas.

Technische Daten:

Anschluss Kühlwasser (IG)	½	Zoll

Anschluss Kesselwasser (IG)	⅜	Zoll

Temperatur max.	110	°C

Modell	JPK 1

Bestellnummer	8728165