JUDO Automatische Verschneidevorrichtung

mit hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

Für Hartwasser-Bypass	5 - 15	m³/h

Rohranschluss	2	Zoll

Einbaulänge	140	mm

Einsatzbereich bis	90	°C

Modell	JAV 2"

Bestellnummer	8735102