JUDO Automatische Verschneidevorrichtung

mit hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

Für Hartwasser-Bypass	0,2 - 8	m³/h

Rohranschluss	1 ¼	Zoll

Einbaulänge	130	mm

Einsatzbereich bis	90	°C

Modell	JAV 1 ¼"

Bestellnummer	8735202