JUDO Messbesteck Sauerstoff

Titrationsbesteck, zur Bestimmung des Restsauerstoff-Gehaltes im Kesselwasser oder Kondensat. Für den Konzentrationsbereich: 0-10 mg/l Sauerstoff (O2), bei Heißwasser > 25°C. Probeentnahmekühler erforderlich!

Bestellnummer	8742172