JUDO JH 5 Dosierwirkstoff

zur Erhöhung der Alkalität (Anhebung des pH-Wertes) und Ausfällung der Resthärte. Als pulverförmiges Produkt.

Dosierkonzentration bei enthärtetem Wasser ca. 100 ml/m³ Systeminhalt/Nachspeisewasser.

ACHTUNG bei Bauteilen aus Aluminium/Silizium: pH-Wert darf hier 8,5 nicht übersteigen!

Gebindegröße	25 kg

Modell	JH 5

Bestellnummer	8838159