JUDO QUICK-DOS R Reinigungslösung aus der Dose JQD-R

schnelle und einfache Reinigung älterer Warmwasser-Heizungskreisläufe, deren Funktion durch Kalk, Korrosion und Rostschlamm gestört ist, mit der praktischen 400 ml Druckdose. Durch die schonende Wirkstoffe werden die Metalle des Heizungssystems nicht angegriffen. Befüllung der Anlage über den KFE-Hahn mittels Adapter JQD-AN. Nach ca. 3-4 Wochen Umwälzdauer wird das System gespült.

Dosierung: 1 Dose je 80 Liter Heizungswasser.

Druckdose	400 ml

Versandeinheit (Karton)	9 x 400 ml

Modell	JQD-R

Bestellnummer	8838186